## 付表1
付表１ 内部試験所管理事項サンプル18-9-10
内部試験所の範囲 | 製品の測定項目 | 測定範囲 | 測定器・試験装置 | メーカ | 形式名 | 管理番号 | 測定精度 | 基準書番号 | 校正区分 | 校正 社内/外部 | 試験所環境条件 (温度、湿度、照度等) | 外部校正機関
製造部門 E棟 | 抵抗値 | 0Ω～1200MΩ | 抵抗計 仕上 6号機 | HIOKI | 3545 | 146 | 10nΩ | 0330-00279 | B | 社内 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下
|  | 0.1μΩ～110MΩ | 抵抗計 仕上 5号機 | HIOKI | 3541 | 128 | 0.1μΩ | 0330-00119 | B | 社内 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下
|  | 0.1μΩ～110MΩ | 抵抗計 仕上 特品 | HIOKI | 3541 | 096 | 0.1μΩ | 0340-00095 | B | 社内 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下
|  | レンジ：10Ω～1GΩ | デジタルマルチメータ 仕上 異種R検 | HP | 3458A | 069 | 10μΩ | W-029 | B | 社内 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下
|  | レンジ：10Ω～1GΩ | デジタルマルチメータ 仕上 異種R検 | HP | 3458A | 131 | 10μΩ | W-029 | B | 社内 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下
|  | レンジ：10Ω～1GΩ | デジタルマルチメータ 仕上 マイコン | HP | 3458A | 056 | 10μΩ | - | B | 社内 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下
|  | レンジ：10Ω～1GΩ | デジタルマルチメータ 仕上 マイコン | HP | 3458A | 068 | 10μΩ | - | B | 社内 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下
| 絶縁耐圧・絶縁抵抗 | 絶縁：0.5MΩ～999MΩ 耐圧：0.01mA～120mA | 絶縁耐電圧試験機 | HIOKI | 3159 | 182 | 絶縁：0.01MΩ 耐圧：0.01mA | 0340-00094 | C | 外部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | JEMIC
|  | 絶縁：0.5MΩ～999MΩ 耐圧：0.01mA～120mA | 絶縁耐電圧試験機 | HIOKI | 3159 | 179 | 絶縁：0.01MΩ 耐圧：0.01mA | 0340-00117 | C | 外部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | JEMIC
|  | 絶縁：0.5MΩ～999MΩ 耐圧：0.01mA～120mA | 絶縁耐電圧試験機 | HIOKI | 3159 | 181 | 絶縁：0.01MΩ 耐圧：0.01mA | 0340-00118 | C | 外部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | JEMIC
|  | 0.5mA～50mA | 耐圧試験機 | KIKUSUI | TOS8700 | 050 | ±3％ | - | C | 外部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | JEMIC
| 外観 |  | 目視 | [7 empty] | 照度：700lx以上
品質保証部門 G棟 | 抵抗値 | レンジ：10Ω～1GΩ | デジタルマルチメータ | HP | 3458A | 001 | 10μΩ | - | A | 外部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | JEMIC
|  | レンジ：10Ω～1GΩ | デジタルマルチメータ | HP | 3458A | 004 | 10μΩ | - | B | 社内 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下
|  | レンジ：10Ω～1GΩ | デジタルマルチメータ | HP | 3458A | 058 | 10μΩ | - | B | 社内 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下
|  | 0.1μΩ～110MΩ | 抵抗計 | HIOKI | 3541 | 002 | 0.1μΩ | - | A | 外部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | JEMIC
| 電圧 | レンジ：100mV～1000V | デジタルマルチメータ | HP | 3458A | 001 | 10nV | - | A | 外部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | JEMIC
| 電流 | 1mA～30A | 直流電圧計電流計 | YEW | 2012 | 013 | 0.5% | - | A | 外部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | JEMIC
| 温度 | CC:-100℃～+199.9℃ CA：0℃～1200℃ | デジタルマルチ温度計 | TAKEDA RIKEN | 2112 | 006 | 0.3℃ | - | A | 外部 | 室温：25℃±5℃ 湿度：80%以下 | JEMIC